別表-2

プール関連機器認定基準（循環ろ過装置）

- 認定基準は下の表の「要求度」の　[基準]　の項目が「基準値・要件」を達成していること。

- [推奨] および [参考] については、当協会が望ましいと考えている値なので、できる限り「基準値・要件」を満たしていること。

| 基本事項 | 機器の名称 | 砂式・珪藻土式ろ過装置 | 全自動式・手動式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 |  |
|  | 型番 |  |

| 項目 | 基準値・要件 | 要求度 |
| --- | --- | --- |
| 機器の設計基準・仕様・性能、など | タンク形状 | 書類・図面等に記載があること | 推奨 |
|  | 外形寸法 |  |  |
|  | 板厚 |  |  |
|  | 乾燥重量 |  |  |
|  | 運転重量 |  |  |
|  | ろ過能力 |  |  |
|  | タンク | 材質 | ステンレス・FRP 以外の材質は内外面ともにエポキシ樹脂塗装仕上げまたは同等以上を基準とする | 基準 |
|  |  | 内面仕上 |  |  |
|  |  | 外面仕上 |  |  |
|  |  | 塗装仕様 |  |  |
|  |  | 試験圧力 | 試験圧力は0.3Ｍｐ以上のデータであること | 基準 |
|  |  | 使用圧力 |  |  |
|  | 架台 | 材質 | ステンレス・FRP 以外の材質はエポキシ樹脂塗装仕上げ、または同等以上を基準とする | 基準 |
|  |  | 仕上 |  |  |
|  |  | 塗装仕様 |  |  |
|  | 配管 | 材質 | ステンレス・塩化ビニル以外の材質は内外面ともにエポキシ樹脂塗装仕上げ、または同等以上を基準とする | 基準 |
|  |  | 内面仕上 |  |  |
|  |  | 外面仕上 |  |  |
|  |  | 塗装仕様 |  |  |
|  | ポンプ | 容量 | ポンプの定格値の記載があること | 参考 |
|  |  | 揚程 | ポンプの定格値の記載があること |  |
|  |  | 出力 | ポンプの定格値の記載があること |  |
|  |  | 管径 | ポンプの定格値の記載があること |  |
|  |  | 配管損失 | 配管損失の設計値があること | 参考 |
|  | 制御盤 | 設計基準 | 電気設備技術基準に準拠 | 基準 |
|  |  | 電気計装 | ELB、電圧計、電流計または積算電力計が付いていること | 推奨 |
|  |  | 警報 | 異常表示、警報出力端子があること | 基準 |
|  |  | 運転方法 | 塩素注入装置とのインターロック | 基準 |

ろ材

| 項目 | 基準値・要件 | 要求度 |
| --- | --- | --- |
| 砂式 | ろ材 | 種類の記載があること | 参考 |
|  | 粒度 | 記載があること |  |
|  | 積層方法 | 記載があること |  |
|  | ろ過助剤 | 記載があること |  |
| 珪藻土式 | ろ布材料 | 記載があること | 参考 |
|  | ろ過方式 | 名称・種別などの記載があること |  |

濁度

| 基準値・要件 | 要求度 |
| --- | --- |
| ろ過水濁度 | ２日以上の連続した濁度の測定結果があり、ろ過装置入口濁度よりろ過装置出口濁度が低いこと | 基準 |
|  | 出口濁度0.3度以下（目標値） | 参考 |

社内検査資料・社内検査記録

| 基準値・要件 | 要求度 |
| --- | --- |
| 検査基準があること | 基準 |
| 検査記録があること | 基準 |

取扱説明書

| 基準値・要件 | 要求度 |
| --- | --- |
| 運転及び取扱上の安全性を考慮した注意事項(PL法)記載されている | 基準 |
| 運転方法の説明が適切に記載されている | 基準 |
| 自主（ユーザー）点検方法、が適切に記載されている | 基準 |

保証・アフターサービス

| 基準値・要件 | 要求度 |
| --- | --- |
| 保証期間が記載されている | 基準 |
| 保守点検の連絡先が記載されている | 基準 |